GMINA ŁUBNICE - ZESTAWIENIE OCZYSZCZALNI PRZYDOMOWYCH

	Lp.
	Nazwa miejscowości
	Oczyszczalnia
	Studnia chłonna
	Istniejący zbiornik bezodpływowy
	Studzienka rewizyjna
	Rury PVC 160mm
	Rury ochronne PVC250

	1
	Budziska
	63
	40
	23
	59
	785
	23

	2
	Słupiec
	61
	38
	23
	59
	959
	40

	3
	Gace Słupieckie
	22
	14
	8
	26
	373
	8

	4
	Zofiówka
	18
	7
	11
	13
	199
	8

	5
	Szczebrzusz
	15
	9
	6
	9
	175
	8

	6
	Zalesie
	20
	15
	5
	18
	304
	4

	7
	Czarzyzna
	22
	12
	10
	26
	275
	8

	8
	Rejterówka
	13
	12
	1
	15
	182
	16

	9
	Orzelec Mały
	2
	2
	-
	1
	23
	-

	10
	Przeczów
	3
	1
	2
	4
	33
	-

	11
	Beszowa
	1
	1
	-
	-
	6
	-

	12
	Łubnice
	3
	3
	-
	2
	32
	-

	13
	Wolica
	1
	1
	-
	-
	12
	-

	
	Gmina Łubnice
	244
	155
	89
	232
	3358
	115


